## Slide 1
OpenCEM Projekt, Sergio Ferreira, Datum: 14.11.22
Stand
Offene Punkte
Nächste Schritte / Massnahmen
Projekt-Cockpit
Projektstand grafisch
MS1 Projektplanung
MS2 Implementierung der Geräte
MS3 Testen der Regler
Abschluss/Doku
ABB Stromzähler per XML einlesen
Interface ModbusRTU erstellt
Debug und Event Logger erstellt
Fehler im original XML
ABB Stromzähler XML-Daten korrigieren
Evtl. Port für RTU im XML einfügen
ABB Stromzähler nach OpenCEM Art einlesen
Nächste Geräte implementieren: RTU-Thermometer, REST-API Geräte
Doku ist noch nicht aktuell
Rest API Interface wird ändern
Batterie Temp Sensor(Cr123a/cr123)
Open_cem_componets PowerSensor() überarbeiten
Nächste Geräte implementieren
Doku aktualisieren sobald definitiv Änderungen vorhanden sin
Statistik über Verbindung erstellen
Überlegung zu Native Implementierung Shelly
Zum ErrorHandling Gedanken machen

## Slide 2
OpenCEM Projekt, Sergio Ferreira, Datum: 27.11.22
Stand
Offene Punkte
Nächste Schritte / Massnahmen
Projekt-Cockpit
Projektstand grafisch
MS1 Projektplanung
MS2 Implementierung der Geräte
MS3 Testen der Regler
Abschluss/Doku
ABB Stromzähler XML funktioniert/korrigiert
Stromzähler OpenCEM Art eingelesen
Verbindungstests Stromzähler dokumentiert
Neues Generic Interface vorgeschlagen
Evtl. Port für RTU im XML einfügen (noch nicht klar wie das gemacht werden soll)
Nächste Geräte implementieren: REST-API Geräte
Doku ist noch nicht aktuell
Rest API Interface wird ändern
Generic Interface evtl. anpassen
Nächste Geräte implementieren
Doku aktualisieren sobald definitiv Änderungen vorhanden sin
Überlegung zu Native Implementierung Shelly (sollte sehr bald neuer push kommen )
Notes: Zu Punkt Evtl. Port für RTU im XML einfügen: "One installation might connect the device to COM8, and another installation might connect the same device to COM9. Both installations should use the same EI-XML without changes. It might therefore make sense to split the COM-port to another structure outside of the EI-XML, but this also applies to modbus-RTU, and RestAPI. We need to work for a general solution for every transport layer. But this is for later ... this needs some discussions in KtS"

## Slide 3
OpenCEM Projekt, Sergio Ferreira, Datum: 1.12.22
Stand
Offene Punkte
Nächste Schritte / Massnahmen
Projekt-Cockpit
Projektstand grafisch
MS1 Projektplanung
MS2 Implementierung der Geräte
MS3 Testen der Regler
Abschluss/Doku
ABB Stromzähler XML funktioniert/korrigiert
Stromzähler OpenCEM Art eingelesen
Verbindungstests Stromzähler dokumentiert
Neues Generic Interface angepasst
Evtl. Port für RTU im XML einfügen (noch nicht klar wie das gemacht werden soll)(SGr klärt ab)
Nächste Geräte implementieren: REST-API Geräte (läuft)
Doku ist noch nicht aktuell (läuft)
Rest API Interface wird ändern ()(SGr klärt ab)
Master mergen
Nächste Geräte implementieren
Doku aktualisieren sobald definitiv Änderungen vorhanden sin
Notes: Zu Punkt Evtl. Port für RTU im XML einfügen: "One installation might connect the device to COM8, and another installation might connect the same device to COM9. Both installations should use the same EI-XML without changes. It might therefore make sense to split the COM-port to another structure outside of the EI-XML, but this also applies to modbus-RTU, and RestAPI. We need to work for a general solution for every transport layer. But this is for later ... this needs some discussions in KtS"

## Slide 4
OpenCEM Projekt, Sergio Ferreira, Datum: 9.12.22
Stand
Offene Punkte
Nächste Schritte / Massnahmen
Projekt-Cockpit
Projektstand grafisch
MS1 Projektplanung
MS2 Implementierung der Geräte
MS3 Testen der Einbindungen
Abschluss/Doku
ABB Stromzähler XML funktioniert/korrigiert
Stromzähler OpenCEM Art eingelesen
Verbindungstests Stromzähler dokumentiert
Neues Generic Interface angepasst
Evtl. Port für RTU im XML einfügen (noch nicht klar wie das gemacht werden soll)(SGr klärt ab)
Nächste Geräte implementieren: REST-API Geräte (läuft)
Doku ist noch nicht aktuell (läuft)
Rest API Interface wird ändern ()(SGr klärt ab)
Master mergen
Heizkörperthermostat und Shelly Stromzähler implementieren
Doku aktualisieren sobald definitiv Änderungen vorhanden sind
Notes: Zu Punkt Evtl. Port für RTU im XML einfügen: "One installation might connect the device to COM8, and another installation might connect the same device to COM9. Both installations should use the same EI-XML without changes. It might therefore make sense to split the COM-port to another structure outside of the EI-XML, but this also applies to modbus-RTU, and RestAPI. We need to work for a general solution for every transport layer. But this is for later ... this needs some discussions in KtS"

## Slide 5
OpenCEM Projekt, Sergio Ferreira, Datum: 23.12.22
Stand
Offene Punkte
Nächste Schritte / Massnahmen
Projekt-Cockpit
Projektstand grafisch
MS1 Projektplanung
MS2 Implementierung der Geräte
MS3 Testen der Einbindungen
Abschluss/Doku
ABB Stromzähler XML funktioniert/korrigiert
Stromzähler OpenCEM Art eingelesen
Verbindungstests Stromzähler dokumentiert
Neues Generic Interface angepasst
Nächste Geräte implementieren: REST-API Geräte (läuft)
Evtl. Port für RTU im XML einfügen (noch nicht klar wie das gemacht werden soll)(SGr klärt ab)
Doku ist noch nicht aktuell (läuft)
Rest API Interface wird ändern ()(SGr klärt ab, nächstes Semester)
Master mergen
Server aufsetzen
Doku aktualisieren sobald definitiv Änderungen vorhanden sind
Notes: Zu Punkt Evtl. Port für RTU im XML einfügen: "One installation might connect the device to COM8, and another installation might connect the same device to COM9. Both installations should use the same EI-XML without changes. It might therefore make sense to split the COM-port to another structure outside of the EI-XML, but this also applies to modbus-RTU, and RestAPI. We need to work for a general solution for every transport layer. But this is for later ... this needs some discussions in KtS"

## Slide 6
OpenCEM Projekt, Sergio Ferreira, Datum: 13.01.22
Stand
Offene Punkte
Nächste Schritte / Massnahmen
Projekt-Cockpit
Projektstand grafisch
MS1 Projektplanung
MS2 Implementierung der Geräte
MS3 Testen der Einbindungen
Abschluss/Doku
ABB Stromzähler XML funktioniert/korrigiert
Stromzähler OpenCEM Art eingelesen
Verbindungstests Stromzähler dokumentiert
Neues Generic Interface angepasst
Server aufsetzen
Evtl. Port für RTU im XML einfügen (noch nicht klar wie das gemacht werden soll)(SGr klärt ab)
Doku ist noch nicht aktuell (läuft)
Rest API Interface wird ändern ()(SGr klärt ab, nächstes Semester)
Master mergen
Doku aktualisieren sobald definitiv Änderungen vorhanden sind
Notes: Zu Punkt Evtl. Port für RTU im XML einfügen: "One installation might connect the device to COM8, and another installation might connect the same device to COM9. Both installations should use the same EI-XML without changes. It might therefore make sense to split the COM-port to another structure outside of the EI-XML, but this also applies to modbus-RTU, and RestAPI. We need to work for a general solution for every transport layer. But this is for later ... this needs some discussions in KtS"